大学物理实验电子报告评分规则

【实验目的】 10%

【实验仪器】 10%

【实验原理】 10%

【实验内容与步骤】10%

以上四项要求文字及公式非插入图片，内容与步骤符合实际操作即可。

【有教师签字的原始数据记录照片（请竖排粘贴）】10%

原始数据记录字迹清晰，无大量涂改痕迹。照片上传清晰，竖排粘贴。

【数据处理及结果】20%

本项要求重新画上面的表格，表格中的数据要与有教师签字的原始数据一致，有处理过程及结果表示。

【分析及体会】20%

真情实感，非应付差事完成。

【超星平台本实验在线练习得分截图（请竖排粘贴）】5%

在超星平台的大学物理实验课中，完成本实验的在线练习，把最终得分截图粘贴到本电子实验报告中入

【其他】5%

报告以pdf格式提交，实验报告表头正确，页脚正确。整篇报告排版规范，不会出现奇怪的空白和断档，标点符号半角和全角不能混用。提交报告以实验项目名称命名。

重要声明：

- 【分析及体会】部分不计空格字符数不小于300字，同组者的此部分内容也不能相互抄袭；

- 对抄袭零容忍，有的报告原始数据与数据处理过程中所用数据不符，有两篇报告原始数据不同，但处理结果相同，一旦发现参与者整篇报告为零分；

- 以pdf格式提交，提交前认真检查。保留本页及电子实验报告每项说明文字（红字）。

- 迟交报告会扣除相应分数。

实验名称:     用分光计测量三棱镜的折射率      得分:

自动化     院      机器人工程  专业 2025   年级      一       班

学号   202583240016     姓名    李得源          指导教师    周凯

【实验目的】10%

1. 了解分光计的结构及各组成部件的作用；

2. 掌握分光计的调节和使用方法，正确测定三棱镜的顶角；

3. 通过测量三棱镜的最小偏向角，测定其对单色光的折射率。

【实验仪器】

分光计一台，包括平行光管、自准直望远镜、载物台、刻度盘和两个游标；待测三棱镜一块；水银灯一台，全班共用；平面反射镜一块；手持照明放大镜一个；水准仪一个。

分光计属于精密光学仪器，镜面上落了灰尘只能用镜头纸轻轻拂去，不能用手擦，更不能对着镜面呼气。三棱镜的顶角面是测量面，取放和摆放时都要避免磕碰，以免崩边之后光线在棱边附近散射。

水银灯是本实验的光源，汞蒸气放电时发出几条分立的可见谱线，其中绿色谱线最亮，用它测最小偏向角时谱线细、亮度高，容易对准。平面反射镜用来把望远镜调焦到无穷远，并把望远镜的光轴调成与主轴垂直，它的两个面都要平整干净，不能用手摸。三棱镜和平面镜都是易碎的光学元件，取放时只能捏住毛面或边框，不能碰到工作面。手持放大镜用来在读数时放大游标刻线，减少判读带来的误差。

【实验原理】10%

(可以拷贝网上文字，最好在理解基础上有所删减，不需完全拷贝。需要有实验相关重要的公式及图形。建议手动输入公式，不能粘贴公式图片。)

分光计是光学实验中用来精确测量角度的基本仪器，它的读数精度可以达到 1′，比普通的量角器高得多。分光计由底座、平行光管、望远镜、载物台和读数系统五部分组成。底座中心有一根竖轴，望远镜和读数圆盘可以绕这根轴转动，这根轴也叫仪器的公共轴或主轴。仪器的各个可动部分都配有锁紧螺钉和微调螺钉，锁紧之后只能用微调螺钉作很小角度的缓慢转动，这是能把角度读到 1′ 的前提。

平行光管的作用是产生平行光。它的一端装着会聚透镜，另一端装着一套可调的狭缝；当狭缝正好落在透镜的焦平面上时，从狭缝发出的光经过透镜后成为平行光，射向载物台上的光学元件。望远镜用来观察和测量出射光的方向，由物镜、目镜和分划板组成。分划板上刻有十字叉丝，下面还紧贴一块四十五度的全反射小棱镜，棱镜的反射面只留一个绿色的小十字窗口；望远镜里的小灯发出的光经它反射后照亮叉丝，于是从目镜里既能看到叉丝，也能看到一个绿色的小十字，这就是自准法要用的亮十字。

读数系统是分光计的尺子。刻度盘一圈共 360°，等分成 720 格，所以主尺的分度值是 0.5°，也就是 30′；比 0.5° 更小的角度要用角游标读出来。角游标一共有 30 个分格，而它在主尺上对应的长度是 29 个分格，于是游标上每一格比主尺上每一格小 1′，这就是游标的分度值。读数时先读游标零线在主尺上越过多少格，再看游标上第几条刻线与主尺刻线重合，重合的格数就是分的部分：

θ = θ主尺 + k × 1′（k 为与主尺刻线重合的游标格数）

刻度盘上对称地装了两个游标，相隔约 180°。刻度盘的中心与仪器主轴之间难免有很小的偏心，同一个角度从两个游标读出来会差一点，这个差别叫偏心差。把两个游标的读数取平均，偏心带来的误差就抵消了，所以每次测量都要同时读两个游标。

测量三棱镜的顶角用的是自准法。把平面反射镜竖直放在载物台上，用望远镜里的小灯照亮叉丝，光线经物镜成为平行光射向镜面，被镜面反射后又回到物镜，在分划板上成一个亮十字的像。如果望远镜的光轴严格垂直于镜面，反射回来的亮十字就正好与叉丝重合；不垂直时亮十字会偏上或偏下。利用这个现象，就能判断光轴是否与镜面垂直。

三棱镜的两个工作面 AB 和 AC 各相当于一面平面镜。先把 AB 面正对望远镜，调节载物台，使反射回来的亮十字与叉丝重合，记下此时两个游标的读数；再转动游标盘，让 AC 面正对望远镜，同样调到亮十字与叉丝重合，再记一次读数。两次读数之差就是两个面法线之间的夹角。两个面的法线分别垂直于 AB 和 AC，由平面几何可知，两条法线的夹角与顶角互补，所以顶角等于 180° 减去这个夹角。

实际计算时，两个游标各自算一次转角，再取平均：

φ = ½[(θ1 − θ′1) + (θ2 − θ′2)]

A = 180° − φ

式中第一式里的两组读数分别取自左、右游标在两个反射位置上的示数，第二式表明顶角与转角互补。读数的方向要分清：哪一侧的读数在转动过程中跨过了 0°，就要按加 360° 再相减的办法处理，否则转角会少一整圈。两次读数相减的顺序也必须固定，前后不能颠倒，否则算出的转角成了补角，顶角会变成负值。

光从空气斜射入三棱镜的 AB 面，折射后在三棱镜内部传播，再从 AC 面折射出去。设光线在 AB 面上的入射角为 i1、折射角为 r1，在 AC 面上的入射角为 r2、折射角为 i4，两个面之间的顶角为 A。由棱镜内部的三角形可知 r1 与 r2 之和等于顶角 A；入射光线与出射光线之间的夹角叫偏向角，它等于两次折射使光线偏转的角度之和，即

δ = i1 + i2 − A，当 i1 = i4 时取最小偏向角 δ0

当入射角由小变大时，偏向角先减小后增大，存在一个极小值。由光路的对称性可以证明，极小值出现在入射角与出射角相等、棱镜内两段光路关于顶角平分线对称的时候，这时的偏向角叫最小偏向角。把对称光路的入射角与折射角代入折射定律，并利用棱镜内的角度关系，就得到

n = sin[(A + δ0)/2] / sin(A/2)

这个式子的好处是把折射率完全用外部可以测量的角度表示出来：顶角用自准法测，最小偏向角用望远镜直接读，棱镜内部的光路不必去碰。这也是最小偏向角法被普遍采用的原因。

实验上找最小偏向角的办法是找转折点。让水银灯的光照亮狭缝，转动载物台，从望远镜里盯住某一条色谱线，它会随着载物台向一个方向移动；当载物台继续转动而谱线开始反向移动时，前后两个方向的分界位置就是最小偏向位置。在这个位置上先记下汞绿线的读数，再锁住载物台、转动望远镜对准平行光管直射过来的缝像，两次读数之差就是这一侧的最小偏向角。

折射率随光的波长而改变，同一块棱镜对不同颜色的谱线有不同的折射率，这就是色散。所以测折射率必须指明用的是哪一条谱线。实验中选水银灯最亮的绿色谱线，它的亮度高、谱线窄，对准时判据最清楚，读数也最稳。

整套测量只用到几次角度读数，测量方案的设计原则是把误差压在看得见的读数上，而不引入额外的中间量。顶角用自准法测，避开了从外部量棱镜内角这种做不到的事；折射率用最小偏向角法算，避开了测量棱镜内部折射角这种看不见的事。凡是能在望远镜视场里对准的，就不去推算式里那些量不到的角度。

误差主要来自三处。第一是读数本身：角游标的最小分度是 1′，两次读数相减之后的误差只能到这个量级。第二是仪器没有调到理想状态，例如望远镜的光轴与主轴不垂直、平行光管没有真正发出平行光、分划板与像之间存在视差，这些都会让对准的判据变模糊，使读出的角度系统性偏一点。第三是谱线本身有一定宽度、叉丝也有宽度，对准时带有主观判断。此外，锁紧螺钉拧得太紧再解锁时会带进回程差，读数会出现小小的跳变。

把这些误差分成两类估计比较稳妥：对同一量重复测量，用测量值的分散程度估计 A 类不确定度；把仪器的分度值当作误差限，按均匀分布估计 B 类不确定度。折射率由顶角和最小偏向角共同决定，两个角度各自的误差要按传递公式合成：

u(n)/n = √{[cAu(A)]² + [cδu(δ0)]²}，cA = ½[cot((A+δ0)/2) − cot(A/2)]·π/180，cδ = ½cot((A+δ0)/2)·π/180

式中两个系数是把角度换成弧度之后的对数偏导数，它们的大小反映折射率对哪一个角度更敏感。最后按有效数字规则，把不确定度保留一位，把测量值修约到与不确定度对齐的那一位，结果写成测量值加减不确定度的形式，并注明对应的谱线。

【实验内容与步骤】10%

(实验内容及主要操作步骤,可能会因实验仪器的更换有所改变和增减，与教材中不同。根据实际操作完成此部分内容)

一、认识仪器。对照结构图逐一认清平行光管、望远镜、载物台和读数系统，记住哪些螺钉是锁紧的、哪些是微调的。仪器精密，调节时动作要轻，不能硬拧。

二、目测粗调。把分光计放稳，目测让平行光管和望远镜的光轴大致等高、共线，载物台大致水平。粗调是细调成功的前提，粗调差得太多，后面就找不到亮十字。

三、调望远镜。打开望远镜里的小灯，转动目镜调焦手轮，直到叉丝和绿色小十字都清晰；把平面镜按图示方位放在载物台上，前后移动目镜筒，直到反射回来的亮十字清晰，并且与叉丝之间没有视差。

四、调望远镜光轴与主轴垂直。把平面镜转过 180°，让另一面正对望远镜，看亮十字与叉丝上方的水平线是否重合。不重合时用各半调节：先调望远镜的仰角螺钉，把差距消掉一半；再调载物台下的螺钉，把剩下的一半消掉。反复几次，直到镜面两个方向反射回来的亮十字都与叉丝重合。

五、调平行光管。取下平面镜，用光源照亮狭缝，从望远镜里看狭缝的像，松开狭缝锁紧螺钉，前后移动狭缝直到像最清晰，再把狭缝调竖直、缝宽调小到视场里约一毫米宽。

六、测顶角。把三棱镜放在载物台上，使 AB 面正对望远镜，转动游标盘让该面的反射像与叉丝重合，读下左、右两个游标；再转动游标盘让 AC 面的反射像与叉丝重合，再读两个游标。按同样的做法重复三次，每次重新摆放一次棱镜。

七、测最小偏向角。移开挡住平行光管的物件，让水银灯照亮狭缝，转动载物台找到汞绿线，再缓慢地左右转动，找到谱线开始反向移动的转折位置，锁住载物台，读左、右两个游标；然后锁住望远镜，转动望远镜对准直射的缝像，再读两个游标。重复三次。

八、每次测量都同时读两个游标，读数时用放大镜，记录要写清度与分，不要漏写单位。

【有教师签字的原始数据记录照片（请竖排粘贴）】10%

（本报告使用示例数据：正式使用时此处粘贴有教师签字的照片。）

【数据处理及结果】20%

(此处的表格要与原始数据记录页的表格一致；表格中的数据要与原始数据记录页中的数据一致；表格后处理数据,要有主要的处理过程；要求用作图法处理的可以插入画好图的坐标纸,推荐电脑作图；处理的中间结果应多保留1-2位，最终结果表示应符合有效数字规则和不确定度位数要求；计算中要特别注意单位的换算和书写。)

表 1 记录顶角的测量。三次测量各占两行，分别对应 AB 面和 AC 面；左右两个游标的读数都要抄进表里。读数以度、分记，计算前先化成十进制度：把分除以六十再加到度上。偏转角由同一游标在两个反射位置上的读数相减得到，两侧各算一次再取平均；读数跨过 0° 的那一侧，要按加 360° 再相减的办法处理。

表 2 记录最小偏向角的测量。每一次测量占两行，分别对应左游标和右游标；每一行先写汞绿线的位置，再写缝像线的位置，两者相减取绝对值就是这一侧的偏向角，两侧取平均即为该次的无偏心差角度。三次平均之后得到最小偏向角。

顶角与偏向角的不确定度都由两部分合成：A 类由三次重复测量的样本标准差除以根号三得到，B 类按游标分度值取误差限、再按均匀分布折算。中间结果比最终结果多留一位，折射率修约到与不确定度对齐的那一位。表 3 汇总两个角度和折射率的数值、不确定度与相对不确定度。计算时把每一步的中间值都写在草稿上，再代回表里核对一遍，免得算错一位却查不出来。若表里的数字与原始记录照片上的手写数字不一致，一律以照片为准。

表1 测量三棱镜的顶角 A

| 测量次数 | 棱镜反射面 | 左游标读数 | 右游标读数 | 偏转角 （左） | 偏转角 （右） | 无偏心差 角度 | 顶角 A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB | 175°40′ | 355°41′ |  |  |  |  |
| 1 | AC | 295°38′ | 115°40′ | 119°58.0′ | 119°59.0′ | 119°58.5′ | 60°01.5′ |
| 2 | AB | 175°42′ | 355°43′ |  |  |  |  |
| 2 | AC | 295°41′ | 115°43′ | 119°59.0′ | 120°00.0′ | 119°59.5′ | 60°00.5′ |
| 3 | AB | 175°38′ | 355°39′ |  |  |  |  |
| 3 | AC | 295°36′ | 115°38′ | 119°58.0′ | 119°59.0′ | 119°58.5′ | 60°01.5′ |
| 平均 |  |  |  |  |  |  | 60°01.2′ |

注：表中两个游标的读数按度、分记；「偏转角」是同一游标在两个反射面位置上的读数差，过 0° 时已按加 360° 处理；顶角 A = 180° − 无偏心差角度。

表2 测量三棱镜的最小偏向角 δ0

| 测量次数 | 读数的位置 | 汞绿线的位置 | 缝像线的位置 | δ0 | 无偏心差 δ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左 | 289°22′ | 250°30′ | 38°52.0′ |  |
| 1 | 右 | 109°24′ | 70°32′ | 38°52.0′ | 38°52.0′ |
| 2 | 左 | 289°19′ | 250°28′ | 38°51.0′ |  |
| 2 | 右 | 109°21′ | 70°30′ | 38°51.0′ | 38°51.0′ |
| 3 | 左 | 289°24′ | 250°32′ | 38°52.0′ |  |
| 3 | 右 | 109°25′ | 70°33′ | 38°52.0′ | 38°52.0′ |
| 平均 |  |  |  |  | 38°51.7′ |

注：δ0 由同一侧游标的「汞绿线位置」与「缝像线位置」相减得到，左右两侧取平均即为该次的无偏心差角度。

表3 测量结果与不确定度

| 待测量 | 数值 | 不确定度 | 相对不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶角 A | 60°01.2′ | 40″ | 0.019% |
| 最小偏向角 δ0 | 38°51.7′ | 40″ | 0.029% |
| 折射率 n（汞绿线 546.1 nm） | 1.5190 | 0.0002 | 0.012% |

（1）顶角的读数是这样处理的：第 1 次测量时 AB 面对准望远镜，左、右游标依次读 175°40′、355°41′；转到 AC 面读 295°38′、115°40′。左游标转过 119°58.0′；右游标先读 355°41′、后读 115°40′，中间跨过了 0°，要按 (360° + 115°40′) − 355°41′ 计算，得 119°59.0′。两侧相差 0°01.0′，这正是两个游标之间的偏心差，取平均后 φ = 119°58.5′，于是 A = 180° − φ = 60°01.5′。

（2）三次顶角依次为 60°01.5′、60°00.5′、60°01.5′，平均 60°01′10″ = 60.0194°。A 类标准差 S(A) = 0.0096°，平均值的标准差 S(A)/√3 = 0.0056°；B 类按角游标的分度值取 Δ仪 = 1′、按均匀分布，得 0.0096°。两类合成 u(A) = 0.0111° = 40″。

（3）最小偏向角：每次把望远镜先对准汞绿线、再对准平行光管的缝像，同一侧游标的两个读数相减，两侧各得一个 δ0。三次测量的左右平均值分别是 38°52.0′、38°51.0′、38°52.0′；每侧都必须用同一侧游标的两个读数相减，不能拿 289° 附近的左游标去减 70° 附近的右游标。取平均得 δ0 = 38°51.7′，δ0 的 A 类平均标准差 0.0056°，B 类 0.0096°，合成 u(δ0) = 0.0111° = 40″。

（4）把 A 与 δ0 代入折射率公式：n = sin[(A + δ0)/2] / sin(A/2) = sin 49.4403° / sin 30.0097° = 0.759729 / 0.500147 = 1.5190。可见分子、分母都接近 0.5—0.76 这个量级，所以角度的相对误差会被原样带进折射率。

（5）不确定度按 u(n)/n = √{[c(A)·u(A)]² + [c(δ)·u(δ0)]²} 传递，其中 c(A) = ½[cot 49.4403° − cot 30.0097°]·π/180 = −7.64×10⁻³ /°，c(δ) = ½cot 49.4403°·π/180 = 7.47×10⁻³ /°。代入 u(A) = 0.0111°、u(δ0) = 0.0111°，得 u(n)/n = 0.012%，u(n) = 0.0002。两项大致各占一半，瓶颈是 1′ 的读数分度。

（6）结果写作 n = 1.5190 ± 0.0002（对汞绿线 546.1 nm）。与 K9 冕牌玻璃的 1.5187 相比，相对误差 +0.02%，相当于 1.7 倍不确定度，属于正常的符合；按有效数字规则也可写成 n = 1.519。

（7）单位与易错处：分光计的读数以度、分记，计算前要统一化成十进制度（1′ = 1/60°）；游标过 0° 时若不加上 360°，φ 会少算一整圈，顶角会直接算成负值；最小偏向角的两次读数必须取自同一侧游标，否则两个 180° 的固定差会混进 δ0 里。

【分析及体会】20%

（以“我”为主语，描述本次实验的感受。可以说实验中的意外、对实验的理解、对课程的建议等，不计空格字符数统计不小于300字）

我原以为分光计只是「转一转、读一读」，真正坐到仪器前面才知道，调仪器比读数难得多。第一次把平面镜放上去，怎么转都找不到那个亮十字，眼睛贴着目镜看了十几分钟，越看越虚，心里开始怀疑是不是仪器坏了。后来按老师说的先做目测粗调，把载物台和望远镜大致摆平，再前后移动目镜筒，亮十字才一下子跳进视场。那一瞬间我记得很清楚，原来「找不到」多半不是眼睛的问题，而是粗调根本没有到位。

各半调节这一招我练了很久才顺手。一开始总是忍不住一次性把差距调完，结果另一面的亮十字又偏了，来回折腾。后来强迫自己每次只消掉一半，先调望远镜，再调载物台，虽然慢，但两三次之后两个面的像就都回来了。这件事让我发现，实验里的很多「技巧」其实是把一个大误差拆成两个可以互相抵消的小误差，着急反而绕远路。

读数的时候我才真正体会到两个游标的意义。同一次测量，左右两个游标读出来常常差一到两分，起初我以为是抄错了，后来才明白这就是偏心差，取平均正好把它消掉。也正因为只差一两分，读数稍微马虎就会把这点差别淹掉，所以后来我每次都用放大镜，读到游标的第几条线重合，记下来再核对一遍。

最小偏向角的「转折点」也让我吃了点苦头。谱线在视场里慢慢移动，我以为最远的位置就是最小偏向角，结果继续转下去它又回来了，真正的转折点在前后两个方向的交界处，判据是「不动了」而不是「最远了」。找到规律之后，读数快了很多，也不再反复怀疑自己。

现在回头看，这个实验真正训练的是耐心和规范：先粗调、再细调，先对准、再读数，每次读两个游标，跨过 0° 要加一整圈。这些步骤单看都很琐碎，少做一步结果就会偏，做完再核对却能让人踏实。我想这也是大学物理实验和中学实验最大的不同：结论不再由老师给出，而要靠自己把每一步做对。如果还有机会再做一次，我想把重复测量的次数加到五次，看看三次的分散是不是偶然，也想试试换一条谱线，亲手验证一下色散。

【思考题】

1. 分光计主要由哪几部分组成？各部分作用是什么？

（答）由底座、平行光管、望远镜、载物台和读数系统组成。底座提供公共轴；平行光管把狭缝发出的光变成平行光；望远镜观察出射光方向，并用叉丝定位；载物台安放棱镜、平面镜等元件，可调水平与高度；读数系统由刻度盘和两个游标组成，用来读出转过的角度。

2. 分光计的调整主要内容是什么？每一要求是如何实现的？

（答）要求平行光管发出平行光、望远镜聚焦于无穷远、两者光轴都与主轴垂直、载物台面与主轴垂直。实现办法是：平行光管用自准法把狭缝调到物镜焦平面；望远镜用自准法调目镜并前后移动目镜筒消视差；光轴垂直用平面镜两面的亮十字与叉丝重合来判断，按各半调节逐步逼近；载物台面则把平面镜转过 90° 单用一只螺钉调平。

3. 分光计底座为什么没有水平调节装置？

（答）分光计读数的是绕竖直主轴的转角，刻度盘平面与主轴垂直，只要主轴本身竖直，读出的转角就与仪器是否水平无关。加上水平调节装置反而会引入底座与主轴的相对变形，所以底座只做成稳固的支承，水平由使用者的实验台保证。

4. 为什么测折射率要让光线在棱镜内走对称光路？

（答）因为只有在入射角等于出射角、棱镜内两段光路关于顶角平分线对称时，偏向角才取极小值，折射率才能用顶角和最小偏向角两个外部可测的角度表示；偏离对称位置时偏向角变大，且与入射角有关，公式就多出一个测不到的变量。

【超星平台本实验在线练习得分截图（请竖排粘贴）】5%

（把学习通在线练习的得分截图粘贴到这里）